|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Registre d'entretien mensuel et semestriel** | | | | | | |
| **Nom / No de série** | | | **Emplacement** | | | |
| **Date du test :** | | | | | **Testé par :** | |
|  | **Résultat** | **Commentaire / mesure prise** | | | | |
| **Vérification – alarme de température** |  |  | | | | |
| **Courant auxiliaire** |  |  | | | | |
| **Sonde de température basse** | Alarme de température  en fonction | Alarme de température  hors fonction | | Activation prévue de l'alarme à 20 oC | | |
| **Sonde de température élevée** | Alarme de température  en fonction | Alarme de  température  hors fonction | | Activation prévue de l'alarme à 24 oC | | |
| **Vérification - alarme de mouvement** |  |  | | | | |
| **Nettoyage intérieur/extérieur** |  |  | | | | |
| **Circulation d'air OK?** |  |  | | | | |
| **Joints de porte OK?** |  |  | | | | |
| **Autre (préciser) :** | | | | | | |
| **Revu par :** | | | | | | **Date :** |
| **Commentaires, mesure corrective :** | | | | | | |

S = Satisfaisant N = Non

NS = Non satisfaisant O = Oui