|  |
| --- |
| **Registre d'entretien mensuel et semestriel** |
| **Nom / No de série** | **Emplacement**  |
| **Date du test :** | **Testé par :** |
|  | **Résultat** | **Commentaire / mesure prise** |
| **Vérification – alarme de température** |  |  |
| **Courant auxiliaire** |  |  |
| **Sonde de température basse** | Alarme de température en fonction | Alarme de températurehors fonction | Activation prévue de l'alarme à 20 oC |
| **Sonde de température élevée** | Alarme de température en fonction | Alarme de température hors fonction | Activation prévue de l'alarme à 24 oC |
| **Vérification - alarme de mouvement** |  |  |
| **Nettoyage intérieur/extérieur** |  |  |
| **Circulation d'air OK?** |  |  |
| **Joints de porte OK?** |  |  |
| **Autre (préciser) :** |
| **Revu par :** | **Date :** |
| **Commentaires, mesure corrective :** |

S = Satisfaisant N = Non

NS = Non satisfaisant O = Oui