**Réseau régional ontarien de coordination du sang  
Manuel de ressources techniques en transfusion de l’Ontario**

# **CONTRÔLE – EXACTITUDE ET PRÉCISION DU PIPETTAGE CALCUL MANUEL**

Type de pipette :

 No de série: Laboratoire : Médecine transfusionnelle

**% d’inexactitude :** = Volume moyen prélevé – volume nominal x 100 = %

Volume nominal

**Écart d’exactitude** : 100 - 1000 µL: ±3% **Écart de précision** **:** ±0,6%

COMMENTAIRES :

Fait à par :

Signature : Date :

Révision faite par : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_